**ZMIANA I UZUPEŁNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA O CENĘ DOTYCZĄCEGO:**

**„ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA, WYMIANY INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWY INDYWIDUALNYCH OGRZEWAŃ MIESZKAŃ W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNYM PRZY UL. SZOSOWEJ 7 W BARLINKU”.**

 W ogłoszeniu z dnia 28.06.2013r. zmienia się zakres robót w kosztorysie budowlanym.

1. W dziale 8 „Roboty zewnętrzne - dotyczy docieplenia ścian piwnicznych budynku”, w pozycji nr 56 kosztorysu: Wielowarstwowe systemy dociepleń ścian-przyklejenie styropianu gr. 8cm zmienia się na grubość 10cm.

 W związku ze zmianą, należy dokonać odpowiedniej korekty w kosztorysach ofertowych.

Barlinek, dnia 08.07.2013r.